附件7：

广州市建设工程质量水平评价

流程指引

各有关单位：

为了帮助企业了解评价流程，提前做好评价准备工作，提高评价效率。现编制了《广州市建设工程质量水平评价流程》和《广州市建设工程质量水平评价PPT提纲》供广大企业参考。参与广州市建设工程结构质量水平评价的工程可根据各自的具体情况参照执行。

附件：1.广州市建设工程质量水平评价流程

2.广州市建设工程质量水平评价PPT提纲

广州市建设工程质量水平评价流程

一、首次会议

（一）专家到参评工程后先召开首次会议，建设五方代表、使用单位、物业管理单位等派员参加，住宅工程邀请3-5名小业主参加；

（二）施工单位通过PPT介绍工程具体情况，专家询问参会人员意见。

二、专家组检查

专家按工程的实际情况，对工程的资料和现场进行检查并打分。

三、末次会议

专家对工程检查后，召开末次会议，对检查过程中发现的问题进行反馈，并要求有关单位进行相应的整改和闭合，限期回复书面整改报告。

广州市建设工程质量水平评价PPT提纲

一、欢迎词：可以放置工程透视图

二、汇报标题：可以放置工程透视图

三、目录

（一）工程概况；

（二）质量控制措施情况；

（三）施工质量控制；

（四）施工技术重点、难点；

（五）新技术应用及科技创新成果；

（六）各部位施工质量照片；

（七）社会效益；

（八）结束语。

四、工程概况

（一）介绍工程各相关方：包括工程名称、建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、施工主要参建等单位；

（二）工程概述：包括工程位置、建筑面积、建筑规模、建筑高度、开工时间、竣工及备案时间等；

（三）建筑形式、特点；

（四）结构形式、特点；

（五）施工总平面布置图、结构刨面使用功能图；

（六）工程亮点，包括设计、环保、人性化等。

五、质量控制措施情况

（一）质量目标；

（二）工程质量创优组织结构图；

（三）工程质量创优职责分工；

（四）质量目标分解及完成时间；

（五）质量创优管理制度；

（六）样板引路实施及质量过程控制情况。

六、施工质量控制

（一）工程重点、难点、亮点；

（二）危险性较大工程安全专项施工方案编制、论证工作情况；

（三）地基基础情况：包括地基基础的类型，桩的数量、完整性、抽芯、静载，及其它检测情况等；

（四）主要建筑材料试验和砼试块试验强度记录情况：送检数量及检测情况；

（五）主体结构实体检测情况：包括砼强度、钢筋保护层、楼板厚度、焊缝、防火涂层厚度等检测数量、结论；

（六）基层弯沉值检验报告；

（七）面层压实度检验报告；

（八）面层弯沉值检验报告；

（九）地基承载力检验报告；

（十）垂直度及沉降观测情况：包括垂直度观测的结果、沉降量、沉降差值、沉降速率、沉降曲线图等。

七、新技术应用及科技创新成果

（一）通过本工程总结出的工法、专利情况；

（二）质量管理小组活动情况；

（三）建筑业 10 项新技术推广应用情况；

（四）科技创新成果情况。

八、各部位施工质量照片

（一）地基与基础工程

包括无支护土方、有支护土方、地基处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体、基础、劲钢（管）混凝土、钢结构等各2张。

（二）主体结构工程

包括混凝土结构、劲钢（管）混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构等各2张。

（三）装饰与装修工程

1.工程远景（东南西北各拍1张，并注明方向）；

2.电梯机房（地面、天棚各1张）；

3.顶层：公共部位2张、通屋面消防楼梯2张（包括楼梯顶部栏杆）、房间内2张（包括窗户、阳台）)；

4.标准层房间、公共部分（公共部分2张、房间内2张（包括窗户、阳台）)；

5.厕所（地面、天棚各1张）；

6.管道井（地面、管道（线）穿墙（板）各1张）；

7.转换层（梁（板）底1张）；

8.配电井（地面、管道（线）穿墙（板）各1张）；

9.建筑物入口（2张，包括残疾人通道）；

10.建筑物大堂（地面、天棚各1张）；

11.地下室（远景2张）；

12.设备用房（包括水泵房、空调机房、配电室等，每个设备用房的地面和天棚各1张）；

13.小区园林绿化（远景2张）。

（四）屋面工程

远景1张、细部3张（包括雨水口）。

（五）电气工程

1.配电室（设备2张、接地1张）；

2.柴油发电机房（设备1张）；

3.母线、桥架、线槽安装（各2张，包括穿墙、接地部分）；

4.灯具、插座安装（各2张）；

5.屋面避雷（远景1张、细部2张）。

（六）智能化工程

1.安装工艺（前端设备、控制箱、电缆等各1张）；

2.施工工艺（线管、线槽、接地、电缆标识、控制箱接线端子、控制箱接地各1张）；

3.智能化系统竖井（智能化系统竖井内电源插座、应急照明灯、控制开关各1张）。

（七）电梯工程

1.机房（设备、电气装置2张）；

2.门系统（1张）。

（八）给排水工程

1.给水泵房（设备2张，包括管道穿墙部分）；

2.给水管道、排水管道、雨水管道（各2张，包括细部、管道穿墙部分）；

3.卫生器具安装（2张，包括细部）。

（九）燃气工程

工艺管道（管道质量2张、管道离墙面距离1张）。

（十）通风与空调工程

1.风管系统安装（3张，包括细部、风管穿墙部分）；

2.空调机房（设备（管道）2张，包括管道穿墙部分）；

3.空调机组（2张）。

（十一）消防工程

1.手动火灾报警按钮、阀门及其附件、火灾探测器、火灾报警控制器、报警阀组（各1张）；

2.消防水泵房（设备2张，包括管道穿墙部分）；

3.室内消火栓、消防水泵接合器（各1张）；

4.消防水管（3张，包括细部、管道穿墙部分）；

5.风管系统安装（3张，包括细部、风管穿墙部分）；

6.防火卷帘、防火门（各1张）；

7.应急照明及疏散指示标志、消防应急疏散指示标志灯、消防应急照明灯（各1张）。

（十二）道路工程

1.路基、基层各2张；

2.道路远景（2张）；

3.面层（2张）；

4.人行地道结构（地面、侧墙、天棚各1张）；

5.挡土墙（2张）；

6.附属构筑物（路缘石、雨水支管与雨水口、排水沟或截水沟、护坡、隔离墩、隔离栅、护栏、声屏障、防眩板各1张）；

7.路灯系统；

8.电力系统；

9.过街天桥（照片拍摄部位参照桥梁工程）。

（十三）桥梁工程

1.地基与基础工程

包括无支护土方、有支护土方、地基处理、桩基、混凝土基础、砌体基础、钢结构等各2张；

2.砌体结构2张；

3.墩台、支座（各2张）；

4.混凝土梁（板）(2张）；

5.拱部与拱上结构（2张）；

6.斜拉桥（2张）；

7.钢梁（2张）；

8.悬索桥（2张）；

9.顶进箱涵（地面、侧墙、天棚各1张）；

10.桥面系（桥面排水泄水管、水泥混凝土桥面铺装面层、沥青混凝土桥面铺装面层、桥面铺装层与桥头路接茬、伸缩缝装置、地袱、缘石、挂板、防护设施（混凝土栏杆、防撞护栏、防撞墩、隔离墩、金属栏杆、防护网）各1张）；

11.附属结构（声屏障、隔声与防眩装置、防眩板、混凝土梯道、混凝土桥头搭板、枕梁、灯杆（柱）各1张）；

12.装饰与装修；

13.水泥砂浆面、水刷石、水磨石、剁斧石、饰面板（砖）等各2张；

14.电力系统。

九、社会效益

十、结束语

说明：

1.整个PPT介绍控制在10分钟内；

2.PPT纸质版给专家每人一份。